|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | таблица за температурным режимом | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| Дни | | наруж | | | расхо | | кабинеты | |  | | вестибюль,коридоры |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| месяца | | ная | | | д угля | | min | | max | |  |  | |  | | спорт | | актовый | столовая | | мастерские | | мини - | | приме | |
|  | | тем-ра | | | за | | в град. | |  | | 1 этаж | 2 этаж | | 3 этаж | | зал | | зал |  | |  | | центр | | чание | |
|  | | воздуха | | | сутки | | 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| 1 | | -19 | | | 1000 | | 16 | | 20 | | 18 | 20 | |  | | 16 | |  |  | | 20 | | 20 | |  | |
| 2 | | -22 | | | 1200 | | 16 | | 20 | | 18 | 20 | |  | | 16 | |  |  | | 20 | | 20 | |  | |
| 3 | | -22- | | | 1200 | | 18 | | 18 | | 18 | 18 | |  | | 14 | |  |  | | 18 | | 18 | |  | |
| 4 | | -22 | | | 1200 | | 16 | | 20 | | 18 | 20 | |  | | 16 | |  |  | | 20 | | 20 | |  | |
| 5 | | -22 | | | 1200 | | 16 | | 20 | | 18 | 20 | |  | | 16 | |  |  | | 20 | | 20 | |  | |
| 6 | | -22 | | | 1200 | | 16 | | 20 | | 18 | 20 | |  | | 16 | |  |  | | 20 | | 20 | |  | |
| 7 | | -25 | | | 1200 | | 16 | | 18 | | 18 | 18 | |  | | 14 | |  |  | | 16 | | 18 | |  | |
| 8 | | -22 | | | 1200 | | 16 | | 20 | | 18 | 20 | |  | | 16 | |  |  | | 20 | | 20 | |  | |
| 9 | | -22 | | | 1200 | | 16 | | 20 | | 18 | 20 | |  | | 16 | |  |  | | 20 | | 20 | |  | |
| 10 | | -20 | | | 1000 | | 16 | | 20 | | 18 | 20 | |  | | 16 | |  |  | | 20 | | 20 | |  | |
| 11 | | -20 | | | 1000 | | 16 | | 20 | | 18 | 20 | |  | | 16 | |  |  | | 20 | | 20 | |  | |
| 12 | | -20 | | | 1000 | | 16 | | 20 | | 18 | 20 | |  | | 16 | |  |  | | 20 | | 20 | |  | |
| 13 | | -20 | | | 1000 | | 16 | | 20 | | 18 | 20 | |  | | 16 | |  |  | | 20 | | 20 | |  | |
| 14 | | -22 | | | 1000 | | 16 | | 20 | | 18 | 20 | |  | | 16 | |  |  | | 20 | | 20 | |  | |
| 15 | | -20 | | | 1200 | | 16 | | 20 | | 18 | 20 | |  | | 16 | |  |  | | 20 | | 20 | |  | |
| 16 | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 17 | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 18 | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 19 | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 20 | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 21 | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 22 | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 23 | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 24 | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 25 | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 26 | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 27 | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 28 | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 29 | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 30 | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |