|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | таблица за температурным режимом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дни | наруж | расхо | кабинеты |  | вестибюль,коридоры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяца | ная | д угля | min  | max |  |  |  | спорт | актовый | столовая | мастерские | мини -  | приме |
|  | тем-ра | за | в град. |  | 1 этаж | 2 этаж | 3 этаж | зал | зал |  |  | центр | чание |
|  | воздуха | сутки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | -19 | 1000 | 16 | 20 | 18 | 20 |  | 16 |  |  | 20 | 20 |  |
| 2 | -22 | 1200 | 16 | 20 | 18 | 20 |  | 16 |  |  | 20 | 20 |  |
| 3 | -22- | 1200 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 14 |  |  | 18 | 18 |  |
| 4 | -22 | 1200 | 16 | 20 | 18 | 20 |  | 16 |  |  | 20 | 20 |  |
| 5 | -22 | 1200 | 16 | 20 | 18 | 20 |  | 16 |  |  | 20 | 20 |  |
| 6 | -22 | 1200 | 16 | 20 | 18 | 20 |  | 16 |  |  | 20 | 20 |  |
| 7 | -25 | 1200 | 16 | 18 | 18 | 18 |  | 14 |  |  | 16 | 18 |  |
| 8 | -22 | 1200 | 16 | 20 | 18 | 20 |  | 16 |  |  | 20 | 20 |  |
| 9 | -22 | 1200 | 16 | 20 | 18 | 20 |  | 16 |  |  | 20 | 20 |  |
| 10 | -20 | 1000 | 16 | 20 | 18 | 20 |  | 16 |  |  | 20 | 20 |  |
| 11 | -20 | 1000 | 16 | 20 | 18 | 20 |  | 16 |  |  | 20 | 20 |  |
| 12 | -22 | 1000 | 16 | 20 | 18 | 20 |  | 16 |  |  | 20 | 20 |  |
| 13 | -22 | 1200 | 16 | 20 | 18 | 20 |  | 16 |  |  | 20 | 20 |  |
| 14 | -32 | 1700 | 16 | 20 | 18 | 20 |  | 16 |  |  | 20 | 20 |  |
| 15 | -25 | 1200 | 16 | 20 | 18 | 20 |  | 16 |  |  | 20 | 20 |  |
| 16 | -23 | 1300 | 16 | 20 | 18 | 20 |  | 16 |  |  | 20 | 20 |  |
| 17 | -28 | 1700 | 16 | 20 | 18 | 20 |  | 16 |  |  | 20 | 20 |  |
| 18 | -27 | 1700 | 16 | 20 | 18 | 20 |  | 16 |  |  | 20 | 20 |  |
| 19 | -27 | 1700 | 16 | 20 | 18 | 20 |  | 16 |  |  | 20 | 20 |  |
| 20 | -20 | 1000 | 16 | 20 | 18 | 20 |  | 16 |  |  | 20 | 20 |  |
| 21 | -27 | 1700 | 16 | 20 | 18 | 20 |  | 16 |  |  | 20 | 20 |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |