|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| таблица за температурным режимом на октябрь |
| Дни | наруж | расхо | кабинеты |  | вестибюль,коридоры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяца | ная | д угля | min  | max |  |  |  | спорт | актовый | столовая | мастерские | мини -  | приме |
|  | тем-ра | за | в град. |  | 1 этаж | 2 этаж | 3 этаж | зал | зал |  |  | центр | чание |
|  | воздуха | сутки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 5 | 600 | 20 | 24 | 19 | 18 |  | 17 | 21 | 22 | 21 | 24 |  |
| 2 | 6 | 650 | 21 | 26 | 18 | 19 |  | 18 | 23 | 232 | 22 | 26 |  |
| 3 | 4 | 710 | 20 | 23 | 20 | 18 |  | 17 | 22 | 4 | 22 | 23 |  |
| 4 | 2 | 560 | 22 | 25 | 19 | 20 |  | 18 | 24 | 23 | 21 | 25 |  |
| 5 | 7 | 600 | 21 | 24 | 20 | 18 |  | 16 | 21 | 22 | 20 | 24 |  |
| 6 | 9 | 580 | 19 | 23 | 18 | 18 |  | 16 | 20 | 21 | 18 | 23 |  |
| 7 | -2 | 650 | 18 | 24 | 20 | 19 |  | 17 | 21 | 22 | 20 | 24 |  |
| 8 | 3 | 600 | 21 | 24 | 20 | 18 |  | 16 | 21 | 22 | 20 | 24 |  |
| 9 | 10 | 580 | 19 | 23 | 18 | 18 |  | 16 | 20 | 21 | 18 | 23 |  |
| 10 | 14 | 580 | 19 | 23 | 18 | 18 |  | 16 | 20 | 21 | 18 | 23 |  |
| 11 | 8 | 600 | 21 | 24 | 20 | 18 |  | 16 | 21 | 22 | 20 | 24 |  |
| 12 | 2 | 480 | 18 | 20 | 18 | 18 |  | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 |  |
| 13 | 1 | 520 | 19 | 21 | 20 | 20 |  | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 |  |
| 14 | 5 | 420 | 18 | 21 | 19 | 19 |  | 18 | 20 | 21 | 19 | 21 |  |
| 15 | 3 | 600 | 18 | 22 | 19 | 19 |  | 18 | 20 | 21 | 20 | 22 |  |
| 16 | 4 | 540 | 20 | 23 | 20 | 20 |  | 19 | 21 | 22 | 21 | 23 |  |
| 17 | 2 | 600 | 19 | 22 | 19 | 19 |  | 18 | 21 | 22 | 20 | 22 |  |
| 18 | 5 |  | 600 | 20 | 22 | 20 |  | 19 | 20 | 21 | 20 | 22 |  |
| 19 | 4 | 660 | 19 | 22 | 20 | 20 |  | 19 | 20 | 21 | 20 | 22 |  |
| 20 | 3 | 600 | 18 | 23 | 19 | 19 |  | 18 | 21 | 22 | 21 | 23 |  |
| 21 | 5 | 540 | 19 | 23 | 20 | 20 |  | 19 | 20 | 22 | 20 | 23 |  |
| 22 | 3 | 600 | 18 | 22 | 19 | 19 |  | 18 | 20 | 21 | 20 | 22 |  |
| 23 | 5 | 660 | 18 | 21 | 20 | 20 |  | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 |  |
| 24 | 6 | 600 | 20 | 23 | 21 | 21 |  | 20 | 22 | 22 | 21 | 23 |  |
| 25 | 7 | 600 | 21 | 24 | 22 | 22 |  | 21 |  | 23 | 23 | 22 |  |
| 26 | 5 | 660 | 19 | 23 | 20 | 20 |  | 19 | 21 | 22 | 21 | 23 |  |
| 27 | 2 | 720 | 20 | 24 | 21 | 21 |  | 20 | 22 | 23 | 22 | 24 |  |
| 28 | 1 | 660 | 21 | 25 | 22 | 22 |  | 21 | 23 | 24 | 23 | 25 |  |
| 29 | 2 | 600 | 20 | 23 | 21 | 21 |  | 21 | 21 | 22 | 21 | 23 |  |
| 30 | 6 | 300 | 21 | 24 | 22 | 22 |  | 21 | 22 | 23 | 21 | 24 |  |
| 31 | 7 | 660 | 20 | 23 | 21 | 21 |  | 22 | 21 | 22 | 21 | 23 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| таблица за температурным режимом на наябрь |
| Дни | наруж | расхо | кабинеты |  | вестибюль,коридоры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяца | ная | д угля | min  | max |  |  |  | спорт | актовый | столовая | мастерские | мини -  | приме |
|  | тем-ра | за | в град. |  | 1 этаж | 2 этаж | 3 этаж | зал | зал |  |  | центр | чание |
|  | воздуха | сутки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 6 | 600 | 23 | 20 | 20 | 19 |  | 21 | 22 | 21 | 23 | 24 |  |
| 2 | 1 | 660 | 22 | 19 | 19 | 18 |  | 21 | 22 | 20 | 22 | 26 |  |
| 3 | -12 | 720 | 20 | 22 | 20 | 19 |  | 20 | 21 | 20 | 22 | 23 |  |
| 4 | 13 | 780 | 22 | 20 | 20 | 19 |  | 20 | 21 | 20 | 22 | 25 |  |
| 5 | 12 | 720 | 23 | 19 | 19 | 18 |  | 21 | 22 | 21 | 23 | 24 |  |
| 6 | 9 | 660 | 23 | 20 | 20 | 19 |  | 20 | 22 | 20 | 23 | 23 |  |
| 7 | 5 | 660 | 22 | 19 | 19 | 18 |  | 20 | 21 | 20 | 22 | 24 |  |
| 8 | 3 | 600 | 21 | 20 | 20 | 18 |  | 20 | 20 | 20 | 21 | 24 |  |
| 9 | 4 | 660 | 23 | 21 | 21 | 20 |  | 22 | 22 | 21 | 23 | 23 |  |
| 10 | 1 | 720 | 24 | 22 | 22 | 21 |  |  | 23 | 23 | 22 | 23 |  |
| 11 | 3 | 660 | 23 | 20 | 20 | 19 |  | 21 | 22 | 21 | 23 | 24 |  |
| 12 | 1 | 600 | 24 | 21 | 21 | 20 |  | 22 | 23 | 22 | 24 | 20 |  |
| 13 | 1 | 820 | 25 | 22 | 22 | 21 |  | 23 | 24 | 23 | 25 | 21 |  |
| 14 | 3 | 780 | 23 | 21 | 21 | 21 |  | 21 | 22 | 21 | 23 | 21 |  |
| 15 | 2 | 880 | 24 | 22 | 22 | 21 |  | 22 | 23 | 21 | 24 | 22 |  |
| 16 | 9 | 820 | 23 | 21 | 21 | 22 |  | 21 | 22 | 21 | 23 | 23 |  |
| 17 | 12 | 880 | 23 | 20 | 20 | 19 |  | 21 | 22 | 21 | 23 | 22 |  |
| 18 | 15 | 840 | 22 | 19 | 19 | 18 |  | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 |  |
| 19 | 21 | 900 | 20 | 22 | 20 | 19 |  | 20 | 21 | 20 | 22 | 22 |  |
| 20 | 19 | 840 | 22 | 20 | 20 | 19 |  | 20 | 21 | 20 | 22 | 23 |  |
| 21 | 11 | 960 | 23 | 19 | 19 | 18 |  | 21 | 22 | 21 | 23 | 23 |  |
| 22 | 9 | 900 | 23 | 20 | 20 | 19 |  | 20 | 22 | 20 | 23 | 22 |  |
| 23 | 3 | 840 | 22 | 19 | 19 | 18 |  | 20 | 21 | 20 | 22 | 21 |  |
| 24 | 15 | 900 | 21 | 20 | 20 | 18 |  | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 |  |
| 25 | 12 | 960 | 20 | 24 | 21 | 21 |  | 20 | 21 | 22 | 21 | 24 |  |
| 26 | 15 | 960 | 20 | 24 | 20 | 19 |  | 22 | 23 | 24 | 22 | 24 |  |
| 27 | 13 | 960 | 20 | 22 | 22 | 20 |  | 23 | 24 | 22 | 23 | 25 |  |
| 28 | 16 | 900 | 21 | 25 | 23 | 23 |  | 21 | 23 | 22 | 23 | 25 |  |
| 29 | 18 | 960 | 19 | 24 | 20 | 20 |  | 19 | 21 | 22 | 22 | 24 |  |
| 30 | 20 | 1020 | 21 | 25 | 23 | 23 |  | 21 | 23 | 22 | 23 | 25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| таблица за температурным режимом на наябрь |
| Дни | наруж | расхо | кабинеты |  | вестибюль,коридоры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяца | ная | д угля | min  | max |  |  |  | спорт | актовый | столовая | мастерские | мини -  | приме |
|  | тем-ра | за | в град. |  | 1 этаж | 2 этаж | 3 этаж | зал | зал |  |  | центр | чание |
|  | воздуха | сутки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | -19 | 960 | 20 | 24 | 21 | 21 |  | 20 | 22 | 22 | 21 | 24 |  |
| 2 | -9 | 900 | 19 | 24 | 20 | 20 |  | 19 | 21 | 23 | 22 | 24 |  |
| 3 | -5 | 960 | 13 | 23 | 20 | 20 |  | 19 | 21 | 22 | 21 | 23 |  |
| 4 | -3 | 900 | 18 | 23 | 20 | 20 |  | 18 | 20 | 20 | 20 | 23 |  |
| 5 | -6 | 960 | 19 | 23 | 20 | 19 |  | 19 | 20 | 21 | 20 | 23 |  |
| 6 | -9 | 1020 | 19 | 23 | 20 | 20 |  | 19 | 20 | 21 | 21 | 23 |  |
| 7 | -12 | 1080 | 20 | 24 | 21 | 21 |  | 20 | 22 | 22 | 21 | 24 |  |
| 8 | -27 | 1140 | 19 | 23 | 20 | 20 |  | 19 | 21 | 20 | 20 | 23 |  |
| 9 | -28 | 1200 | 18 | 23 | 19 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 |  |
| 10 | -21 | 1140 | 20 | 24 | 21 | 21 |  | 20 | 22 | 22 | 21 | 24 |  |
| 11 | -23 | 1080 | 19 | 24 | 20 | 20 |  | 19 | 21 | 23 | 22 | 24 |  |
| 12 | -20 | 1140 | 13 | 23 | 20 | 20 |  | 19 | 21 | 22 | 21 | 23 |  |
| 13 | -24 | 1200 | 18 | 23 | 20 | 20 |  | 18 | 20 | 20 | 20 | 23 |  |
| 14 | -23 | 1200 | 19 | 23 | 20 | 19 |  | 19 | 20 | 21 | 20 | 23 |  |
| 15 | -15 | 1140 | 19 | 23 | 20 | 20 |  | 19 | 20 | 21 | 21 | 23 |  |
| 16 | -12 | 1200 | 19 | 23 | 20 | 20 |  | 19 | 20 | 22 | 20 | 23 |  |
| 17 | -14 | 1080 | 18 | 22 | 19 | 19 |  | 18 | 20 | 21 | 20 | 22 |  |
| 18 | -10 | 1140 | 18 | 21 | 20 | 20 |  | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 |  |
| 19 | -6 | 1200 | 20 | 23 | 21 | 21 |  | 20 | 22 | 22 | 21 | 23 |  |
| 20 | -8 | 1200 | 21 | 24 | 22 | 22 |  | 21 |  | 23 | 23 | 22 |  |
| 21 | -4 | 1140 | 19 | 23 | 20 | 20 |  | 19 | 21 | 22 | 21 | 23 |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |