|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| таблица за температурным режимом на октябрь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дни | | наруж | | | расхо | | кабинеты | |  | | вестибюль,коридоры |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| месяца | | ная | | | д угля | | min | | max | |  |  |  | спорт | актовый | столовая | мастерские | мини - | приме | |
|  | | тем-ра | | | за | | в град. | |  | | 1 этаж | 2 этаж | 3 этаж | зал | зал |  |  | центр | чание | |
|  | | воздуха | | | сутки | | 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | | 5 | | | 600 | | 20 | | 24 | | 19 | 18 |  | 17 | 21 | 22 | 21 | 24 |  | |
| 2 | | 6 | | | 650 | | 21 | | 26 | | 18 | 19 |  | 18 | 23 | 232 | 22 | 26 |  | |
| 3 | | 4 | | | 710 | | 20 | | 23 | | 20 | 18 |  | 17 | 22 | 4 | 22 | 23 |  | |
| 4 | | 2 | | | 560 | | 22 | | 25 | | 19 | 20 |  | 18 | 24 | 23 | 21 | 25 |  | |
| 5 | | 7 | | | 600 | | 21 | | 24 | | 20 | 18 |  | 16 | 21 | 22 | 20 | 24 |  | |
| 6 | | 9 | | | 580 | | 19 | | 23 | | 18 | 18 |  | 16 | 20 | 21 | 18 | 23 |  | |
| 7 | | -2 | | | 650 | | 18 | | 24 | | 20 | 19 |  | 17 | 21 | 22 | 20 | 24 |  | |
| 8 | | 3 | | | 600 | | 21 | | 24 | | 20 | 18 |  | 16 | 21 | 22 | 20 | 24 |  | |
| 9 | | 10 | | | 580 | | 19 | | 23 | | 18 | 18 |  | 16 | 20 | 21 | 18 | 23 |  | |
| 10 | | 14 | | | 580 | | 19 | | 23 | | 18 | 18 |  | 16 | 20 | 21 | 18 | 23 |  | |
| 11 | | 8 | | | 600 | | 21 | | 24 | | 20 | 18 |  | 16 | 21 | 22 | 20 | 24 |  | |
| 12 | | 2 | | | 480 | | 18 | | 20 | | 18 | 18 |  | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 |  | |
| 13 | | 1 | | | 520 | | 19 | | 21 | | 20 | 20 |  | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 |  | |
| 14 | | 5 | | | 420 | | 18 | | 21 | | 19 | 19 |  | 18 | 20 | 21 | 19 | 21 |  | |
| 15 | | 3 | | | 600 | | 18 | | 22 | | 19 | 19 |  | 18 | 20 | 21 | 20 | 22 |  | |
| 16 | | 4 | | | 540 | | 20 | | 23 | | 20 | 20 |  | 19 | 21 | 22 | 21 | 23 |  | |
| 17 | | 2 | | | 600 | | 19 | | 22 | | 19 | 19 |  | 18 | 21 | 22 | 20 | 22 |  | |
| 18 | | 5 | | |  | | 600 | | 20 | | 22 | 20 |  | 19 | 20 | 21 | 20 | 22 |  | |
| 19 | | 4 | | | 660 | | 19 | | 22 | | 20 | 20 |  | 19 | 20 | 21 | 20 | 22 |  | |
| 20 | | 3 | | | 600 | | 18 | | 23 | | 19 | 19 |  | 18 | 21 | 22 | 21 | 23 |  | |
| 21 | | 5 | | | 540 | | 19 | | 23 | | 20 | 20 |  | 19 | 20 | 22 | 20 | 23 |  | |
| 22 | | 3 | | | 600 | | 18 | | 22 | | 19 | 19 |  | 18 | 20 | 21 | 20 | 22 |  | |
| 23 | | 5 | | | 660 | | 18 | | 21 | | 20 | 20 |  | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 |  | |
| 24 | | 6 | | | 600 | | 20 | | 23 | | 21 | 21 |  | 20 | 22 | 22 | 21 | 23 |  | |
| 25 | | 7 | | | 600 | | 21 | | 24 | | 22 | 22 |  | 21 |  | 23 | 23 | 22 |  | |
| 26 | | 5 | | | 660 | | 19 | | 23 | | 20 | 20 |  | 19 | 21 | 22 | 21 | 23 |  | |
| 27 | | 2 | | | 720 | | 20 | | 24 | | 21 | 21 |  | 20 | 22 | 23 | 22 | 24 |  | |
| 28 | | 1 | | | 660 | | 21 | | 25 | | 22 | 22 |  | 21 | 23 | 24 | 23 | 25 |  | |
| 29 | | 2 | | | 600 | | 20 | | 23 | | 21 | 21 |  | 21 | 21 | 22 | 21 | 23 |  | |
| 30 | | 6 | | | 300 | | 21 | | 24 | | 22 | 22 |  | 21 | 22 | 23 | 21 | 24 |  | |
| 31 | | 7 | | | 660 | | 20 | | 23 | | 21 | 21 |  | 22 | 21 | 22 | 21 | 23 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| таблица за температурным режимом на наябрь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дни | | наруж | | | расхо | | кабинеты | |  | | вестибюль,коридоры |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| месяца | | ная | | | д угля | | min | | max | |  |  |  | спорт | актовый | столовая | мастерские | мини - | приме | |
|  | | тем-ра | | | за | | в град. | |  | | 1 этаж | 2 этаж | 3 этаж | зал | зал |  |  | центр | чание | |
|  | | воздуха | | | сутки | | 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | | 6 | | | 600 | | 23 | | 20 | | 20 | 19 |  | 21 | 22 | 21 | 23 | 24 |  | |
| 2 | | 1 | | | 660 | | 22 | | 19 | | 19 | 18 |  | 21 | 22 | 20 | 22 | 26 |  | |
| 3 | | -12 | | | 720 | | 20 | | 22 | | 20 | 19 |  | 20 | 21 | 20 | 22 | 23 |  | |
| 4 | | 13 | | | 780 | | 22 | | 20 | | 20 | 19 |  | 20 | 21 | 20 | 22 | 25 |  | |
| 5 | | 12 | | | 720 | | 23 | | 19 | | 19 | 18 |  | 21 | 22 | 21 | 23 | 24 |  | |
| 6 | | 9 | | | 660 | | 23 | | 20 | | 20 | 19 |  | 20 | 22 | 20 | 23 | 23 |  | |
| 7 | | 5 | | | 660 | | 22 | | 19 | | 19 | 18 |  | 20 | 21 | 20 | 22 | 24 |  | |
| 8 | | 3 | | | 600 | | 21 | | 20 | | 20 | 18 |  | 20 | 20 | 20 | 21 | 24 |  | |
| 9 | | 4 | | | 660 | | 23 | | 21 | | 21 | 20 |  | 22 | 22 | 21 | 23 | 23 |  | |
| 10 | | 1 | | | 720 | | 24 | | 22 | | 22 | 21 |  |  | 23 | 23 | 22 | 23 |  | |
| 11 | | 3 | | | 660 | | 23 | | 20 | | 20 | 19 |  | 21 | 22 | 21 | 23 | 24 |  | |
| 12 | | 1 | | | 600 | | 24 | | 21 | | 21 | 20 |  | 22 | 23 | 22 | 24 | 20 |  | |
| 13 | | 1 | | | 820 | | 25 | | 22 | | 22 | 21 |  | 23 | 24 | 23 | 25 | 21 |  | |
| 14 | | 3 | | | 780 | | 23 | | 21 | | 21 | 21 |  | 21 | 22 | 21 | 23 | 21 |  | |
| 15 | | 2 | | | 880 | | 24 | | 22 | | 22 | 21 |  | 22 | 23 | 21 | 24 | 22 |  | |
| 16 | | 9 | | | 820 | | 23 | | 21 | | 21 | 22 |  | 21 | 22 | 21 | 23 | 23 |  | |
| 17 | | 12 | | | 880 | | 23 | | 20 | | 20 | 19 |  | 21 | 22 | 21 | 23 | 22 |  | |
| 18 | | 15 | | | 840 | | 22 | | 19 | | 19 | 18 |  | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 |  | |
| 19 | | 21 | | | 900 | | 20 | | 22 | | 20 | 19 |  | 20 | 21 | 20 | 22 | 22 |  | |
| 20 | | 19 | | | 840 | | 22 | | 20 | | 20 | 19 |  | 20 | 21 | 20 | 22 | 23 |  | |
| 21 | | 11 | | | 960 | | 23 | | 19 | | 19 | 18 |  | 21 | 22 | 21 | 23 | 23 |  | |
| 22 | | 9 | | | 900 | | 23 | | 20 | | 20 | 19 |  | 20 | 22 | 20 | 23 | 22 |  | |
| 23 | | 3 | | | 840 | | 22 | | 19 | | 19 | 18 |  | 20 | 21 | 20 | 22 | 21 |  | |
| 24 | | 15 | | | 900 | | 21 | | 20 | | 20 | 18 |  | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 |  | |
| 25 | | 12 | | | 960 | | 20 | | 24 | | 21 | 21 |  | 20 | 21 | 22 | 21 | 24 |  | |
| 26 | | 15 | | | 960 | | 20 | | 24 | | 20 | 19 |  | 22 | 23 | 24 | 22 | 24 |  | |
| 27 | | 13 | | | 960 | | 20 | | 22 | | 22 | 20 |  | 23 | 24 | 22 | 23 | 25 |  | |
| 28 | | 16 | | | 900 | | 21 | | 25 | | 23 | 23 |  | 21 | 23 | 22 | 23 | 25 |  | |
| 29 | | 18 | | | 960 | | 19 | | 24 | | 20 | 20 |  | 19 | 21 | 22 | 22 | 24 |  | |
| 30 | | 20 | | | 1020 | | 21 | | 25 | | 23 | 23 |  | 21 | 23 | 22 | 23 | 25 |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| таблица за температурным режимом на наябрь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дни | | наруж | | | расхо | | кабинеты | |  | | вестибюль,коридоры |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| месяца | | ная | | | д угля | | min | | max | |  |  |  | спорт | актовый | столовая | мастерские | мини - | приме | |
|  | | тем-ра | | | за | | в град. | |  | | 1 этаж | 2 этаж | 3 этаж | зал | зал |  |  | центр | чание | |
|  | | воздуха | | | сутки | | 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | |
| 1 | | -19 | | | 960 | | 20 | | 24 | | 21 | 21 |  | 20 | 22 | 22 | 21 | 24 |  | |
| 2 | | -9 | | | 900 | | 19 | | 24 | | 20 | 20 |  | 19 | 21 | 23 | 22 | 24 |  | |
| 3 | | -5 | | | 960 | | 13 | | 23 | | 20 | 20 |  | 19 | 21 | 22 | 21 | 23 |  | |
| 4 | | -3 | | | 900 | | 18 | | 23 | | 20 | 20 |  | 18 | 20 | 20 | 20 | 23 |  | |
| 5 | | -6 | | | 960 | | 19 | | 23 | | 20 | 19 |  | 19 | 20 | 21 | 20 | 23 |  | |
| 6 | | -9 | | | 1020 | | 19 | | 23 | | 20 | 20 |  | 19 | 20 | 21 | 21 | 23 |  | |
| 7 | | -12 | | | 1080 | | 20 | | 24 | | 21 | 21 |  | 20 | 22 | 22 | 21 | 24 |  | |
| 8 | | -27 | | | 1140 | | 19 | | 23 | | 20 | 20 |  | 19 | 21 | 20 | 20 | 23 |  | |
| 9 | | -28 | | | 1200 | | 18 | | 23 | | 19 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 |  | |
| 10 | | -21 | | | 1140 | | 20 | | 24 | | 21 | 21 |  | 20 | 22 | 22 | 21 | 24 |  | |
| 11 | | -23 | | | 1080 | | 19 | | 24 | | 20 | 20 |  | 19 | 21 | 23 | 22 | 24 |  | |
| 12 | | -20 | | | 1140 | | 13 | | 23 | | 20 | 20 |  | 19 | 21 | 22 | 21 | 23 |  | |
| 13 | | -24 | | | 1200 | | 18 | | 23 | | 20 | 20 |  | 18 | 20 | 20 | 20 | 23 |  | |
| 14 | | -23 | | | 1200 | | 19 | | 23 | | 20 | 19 |  | 19 | 20 | 21 | 20 | 23 |  | |
| 15 | | -15 | | | 1140 | | 19 | | 23 | | 20 | 20 |  | 19 | 20 | 21 | 21 | 23 |  | |
| 16 | | -12 | | | 1200 | | 19 | | 23 | | 20 | 20 |  | 19 | 20 | 22 | 20 | 23 |  | |
| 17 | | -14 | | | 1080 | | 18 | | 22 | | 19 | 19 |  | 18 | 20 | 21 | 20 | 22 |  | |
| 18 | | -10 | | | 1140 | | 18 | | 21 | | 20 | 20 |  | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 |  | |
| 19 | | -6 | | | 1200 | | 20 | | 23 | | 21 | 21 |  | 20 | 22 | 22 | 21 | 23 |  | |
| 20 | | -8 | | | 1200 | | 21 | | 24 | | 22 | 22 |  | 21 |  | 23 | 23 | 22 |  | |
| 21 | | -4 | | | 1140 | | 19 | | 23 | | 20 | 20 |  | 19 | 21 | 22 | 21 | 23 |  | |
| 22 | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 23 | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 24 | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 25 | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 26 | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 27 | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 28 | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 29 | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 30 | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |