|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица за температурным режимом на октябрь | | | | | | | | | | | | | |
| Дни | наруж | расхо | кабинеты |  | вестибюль,коридоры |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| месяца | ная | д угля | min | max |  |  |  | спорт | актовый | столовая | мастерские | мини - | приме | |
|  | тем-ра | за | в град. |  | 1 этаж | 2 этаж | 3 этаж | зал | зал |  |  | центр | чание | |
|  | воздуха | сутки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | |
| 1 | -5 | 600 | 20 | 24 | 19 | 18 |  | 21 | 22 | 21 | 21 | 24 |  | |
| 2 | -5 | 600 | 20 | 24 | 18 | 17 |  | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |  | |
| 3 | -6 | 600 | 20 | 23 | 19 | 18 |  | 20 | 21 | 21 | 21 | 23 |  | |
| 4 | -4 | 600 | 20 | 23 | 20 | 19 |  | 20 | 20 | 22 | 21 | 23 |  | |
| 5 | -2 | 600 | 20 | 23 | 20 | 19 |  | 20 | 230 | 22 | 21 | 23 |  | |
| 6 | -1 | 580 | 21 | 24 | 20 | 19 |  | 20 | 21 | 23 | 21 | 24 |  | |
| 7 | -3 | 620 | 22 | 24 | 20 | 19 |  | 20 | 21 | 23 | 21 | 24 |  | |
| 8 | 0 | 520 | 22 | 24 | 20 | 19 |  | 20 | 21 | 23 | 22 | 24 |  | |
| 9 | -2 | 600 | 23 | 24 | 21 | 21 |  | 20 | 21 | 23 | 22 | 24 |  | |
| 10 | -2 | 550 | 22 | 23 | 22 | 21 |  | 20 | 21 | 23 | 22 | 23 |  | |
| 11 | -1 | ,520 | 23 | 24 | 22 | 21 |  | 20 | 21 | 23 | 22 | 24 |  | |
| 12 | -1 | 520 | 22 | 23 | 22 | 21 |  | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 |  | |
| 13 | -1 | 530 | 23 | 24 | 22 | 21 |  | 20 | 21 | 23 | 22 | 24 |  | |
| 14 | -1 | 520 | 22 | 23 | 22 | 21 |  | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 |  | |
| 15 | -1 | 520 | 21 | 22 | 22 | 21 |  | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 |  | |
| 16 | -2 | 550 | 21 | 22 | 22 | 21 |  | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 |  | |
| 17 | -3 | 550 | 21 | 22 | 21 | 20 |  | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 |  | |
| 18 | +3 | 520 | 21 | 22 | 21 | 20 |  | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 |  | |
| 19 | +3 | 520 | 21 | 22 | 21 | 20 |  | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 |  | |
| 20 | +2 | 520 | 21 | 22 | 21 | 20 |  | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 |  | |
| 21 | -1 | ,550 | 21 | 22 | 21 | 20 |  | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 |  | |
| 22 | -3 | 550 | 20 | 21 | 21 | 20 |  | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |  | |
| 23 | -2 | 550 | 20 | 21 | 21 | 20 |  | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |  | |
| 24 | +2 | 530 | 20 | 21 | 21 | 20 |  | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |  | |
| 25 | +3 | 530 | 20 | 21 | 21 | 20 |  | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |  | |
| 26 | +3 | 530 | 20 | 21 | 21 | 20 |  | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |  | |
| 27 | -3 | 550 | 20 | 21 | 21 | 20 |  | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |  | |
| 28 | -4 | 550 | 20 | 21 | 21 | 20 |  | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |  | |
| 29 | -5 | 600 | 20 | 21 | 21 | 20 |  | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |  | |
| 30 | -5 | 600 | 21 | 22 | 22 | 20 |  | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 |  | |
| 31 | -4 | 600 | 20 | 21 | 21 | 20 |  | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Расход угля** | **Темпиратура в помещении** | **Темпиратура воздуха на улице** | **Подпись** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |