|  |
| --- |
| таблица за температурным режимом на январь |
| Дни | наруж | расхо | кабинеты |  | вестибюль,коридоры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяца | ная | д угля | min  | max |  |  |  | спорт | актовый | столовая | мастерские | мини -  | приме |
|  | тем-ра | за | в град. |  | 1 этаж | 2 этаж | 3 этаж | зал | зал |  |  | центр | чание |
|  | воздуха | сутки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | -20 | 1200 | 20 | 24 | 21 | 21 |  | 20 | 22 | 22 | 21 | 24 |  |
| 2 | -21 | 1260 | 19 | 24 | 20 | 20 |  | 19 | 21 | 23 | 22 | 24 |  |
| 3 | -18 | 1200 | 13 | 23 | 20 | 20 |  | 19 | 21 | 22 | 21 | 23 |  |
| 4 | -20 | 1200 | 18 | 23 | 20 | 20 |  | 18 | 20 | 20 | 20 | 23 |  |
| 5 | -15 | 1140 | 19 | 23 | 20 | 19 |  | 19 | 20 | 21 | 20 | 23 |  |
| 6 | -10 | 1200 | 19 | 23 | 20 | 20 |  | 19 | 20 | 21 | 21 | 23 |  |
| 7 | -8 | 1140 | 20 | 24 | 21 | 21 |  | 20 | 22 | 22 | 21 | 24 |  |
| 8 | -3 | 1200 | 19 | 23 | 20 | 20 |  | 19 | 21 | 20 | 20 | 23 |  |
| 9 | -20 | 1260 | 18 | 23 | 19 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 |  |
| 10 | -30 | 1260 | 20 | 24 | 21 | 21 |  | 20 | 22 | 22 | 21 | 24 |  |
| 11 | -26 | 1260 | 19 | 24 | 20 | 20 |  | 19 | 21 | 23 | 22 | 24 |  |
| 12 | -19 | 1260 | 13 | 23 | 20 | 20 |  | 19 | 21 | 22 | 21 | 23 |  |
| 13 | -21 | 1260 | 18 | 23 | 20 | 20 |  | 18 | 20 | 20 | 20 | 23 |  |
| 14 | -20 | 1200 | 19 | 23 | 20 | 19 |  | 19 | 20 | 21 | 20 | 23 |  |
| 15 | -18 | 1260 | 19 | 23 | 20 | 20 |  | 19 | 20 | 21 | 21 | 23 |  |
| 16 | -19 | 1200 | 20 | 24 | 21 | 21 |  | 20 | 22 | 22 | 21 | 24 |  |
| 17 | -15 | 1260 | 19 | 23 | 20 | 20 |  | 19 | 21 | 20 | 20 | 23 |  |
| 18 | -9 | 1200 | 18 | 23 | 19 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 |  |
| 19 | -11 | 1260 | 20 | 24 | 21 | 21 |  | 20 | 22 | 22 | 21 | 24 |  |
| 20 | -15 | 1200 | 19 | 24 | 20 | 20 |  | 19 | 21 | 23 | 22 | 24 |  |
| 21 | -16 | 1260 | 13 | 23 | 20 | 20 |  | 19 | 21 | 22 | 21 | 23 |  |
| 22 | -18 | 1200 | 18 | 23 | 20 | 20 |  | 18 | 20 | 20 | 20 | 23 |  |
| 23 | -21 | 1260 | 19 | 23 | 20 | 19 |  | 19 | 20 | 21 | 20 | 23 |  |
| 24 | -25 | 1320 | 19 | 23 | 20 | 20 |  | 19 | 20 | 21 | 21 | 23 |  |
| 25 | -26 | 1260 | 20 | 24 | 21 | 21 |  | 20 | 22 | 22 | 21 | 24 |  |
| 26 | -23 | 1200 | 19 | 23 | 20 | 20 |  | 19 | 21 | 20 | 20 | 23 |  |
| 27 | -25 | 1260 | 19 | 23 | 20 | 19 |  | 19 | 20 | 21 | 20 | 23 |  |
| 28 | -16 | 1200 | 19 | 23 | 20 | 20 |  | 19 | 20 | 21 | 21 | 23 |  |
| 29 | -21 | 1260 | 20 | 24 | 21 | 21 |  | 20 | 22 | 22 | 21 | 24 |  |
| 30 | -16 | 1200 | 19 | 23 | 20 | 20 |  | 19 | 21 | 20 | 20 | 23 |  |
| 31 | -12 | 1260 | 18 | 23 | 19 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 |  |

|  |
| --- |
| таблица за температурным режимом на февраль |
| Дни | наруж | расхо | кабинеты |  | вестибюль,коридоры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяца | ная | д угля | min  | max |  |  |  | спорт | актовый | столовая | мастерские | мини -  | приме |
|  | тем-ра | за | в град. |  | 1 этаж | 2 этаж | 3 этаж | зал | зал |  |  | центр | чание |
|  | воздуха | сутки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | -15 | 1200 | 20 | 24 | 21 | 21 |  | 20 | 22 | 22 | 21 | 24 |  |
| 2 | -12 | 1260 | 19 | 24 | 20 | 20 |  | 19 | 21 | 23 | 22 | 24 |  |
| 3 | -16 | 1260 | 13 | 23 | 20 | 20 |  | 19 | 21 | 22 | 21 | 23 |  |
| 4 | -22 | 1320 | 18 | 23 | 20 | 20 |  | 18 | 20 | 20 | 20 | 23 |  |
| 5 | -18 | 1260 | 19 | 23 | 20 | 19 |  | 19 | 20 | 21 | 20 | 23 |  |
| 6 | -15 | 1200 | 19 | 23 | 20 | 20 |  | 19 | 20 | 21 | 21 | 23 |  |
| 7 | -13 | 1260 | 20 | 24 | 21 | 21 |  | 20 | 22 | 22 | 21 | 24 |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |