|  |
| --- |
| таблица за температурным режимом на апрель  |
| Дни | наруж | расхо | кабинеты |  | вестибюль,коридоры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяца | ная | д угля | min  | max |  |  |  | спорт | актовый | столовая | мастерские | мини -  | приме |
|  | тем-ра | за | в град. |  | 1 этаж | 2 этаж | 3 этаж | зал | зал |  |  | центр | чание |
|  | воздуха | сутки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | +3 | 1260 | 17 | 23 | 18 | 18 |  | 17 | 20 | 22 | 19 | 23 |  |
| 2 | +2 | 1200 | 16 | 22 | 17 | 17 |  | 16 | 19 | 20 | 20 | 22 |  |
| 3 | +2 | 1200 | 16 | 22 | 16 | 16 |  | 15 | 21 | 22 | 20 | 22 |  |
| 4 | +3 | 1140 | 18 | 25 | 19 | 19 |  | 18 | 23 | 24 | 22 | 25 |  |
| 5 | +2 | 1200 | 17 | 23 | 18 | 18 |  | 17 | 20 | 22 | 19 | 23 |  |
| 6 | +1 | 1140 | 19 | 26 | 20 | 20 |  | 19 | 22 | 25 | 22 | 26 |  |
| 7 | 0 | 1140 | 18 | 25 | 19 | 19 |  | 18 | 21 | 23 | 20 | 25 |  |
| 8 | -2 | 1200 | 17 | 23 | 18 | 18 |  | 17 | 20 | 21 | 19 | 23 |  |
| 9 | +3 | 1200 | 19 | 24 | 20 | 20 |  | 19 | 21 | 22 | 20 | 24 |  |
| 10 | 4 | 1140 | 18 | 23 | 19 | 19 |  | 18 | 20 | 21 | 19 | 23 |  |
| 11 | +2 | 1200 | 17 | 24 | 18 | 18 |  | 17 | 19 | 20 | 20 | 24 |  |
| 12 | +3 | 1140 | 18 | 24 | 19 | 19 |  | 18 | 20 | 22 | 19 | 24 |  |
| 13 | +5 | 1080 | 19 | 25 | 20 | 20 |  | 19 | 22 | 24 | 20 | 25 |  |
| 14 | +10 | 1140 | 18 | 23 | 19 | 19 |  | 18 | 20 | 22 | 19 | 23 |  |
| 15 | +15 | 1080 | 19 | 24 | 20 | 20 |  | 19 | 21 | 23 | 20 | 24 |  |
| 16 | +10 | 1140 | 20 | 25 | 21 | 21 |  | 20 | 23 | 24 | 20 | 25 |  |
| 17 | +9 | 1140 | 19 | 24 | 20 | 20 |  | 19 | 22 | 23 | 21 | 24 |  |
| 18 | +7 | 1080 | 17 | 22 | 18 | 18 |  | 17 | 19 | 20 | 19 | 22 |  |
| 19 | +10 | 1140 | 16 | 22 | 17 | 17 |  | 16 | 18 | 19 | 18 | 22 |  |
| 20 | +15 | 1080 | 17 | 24 | 18 | 18 |  | 17 | 19 | 21 | 19 | 24 |  |
| 21 | +10 | 1140 | 16 | 23 | 17 | 17 |  | 16 | 18 | 20 | 18 | 23 |  |
| 22 | +2 | 1140 | 15 | 22 | 16 | 16 |  | 15 | 18 | 21 | 17 | 22 |  |
| 23 | +6 | 1080 | 18 | 25 | 19 | 19 |  | 18 | 20 | 21 | 20 | 25 |  |
| 24 | +4 | 1060 | 19 | 24 | 20 | 20 |  | 19 | 22 | 23 | 21 | 24 |  |
| 25 | -2 | 1140 | 15 | 23 | 16 | 16 |  | 15 | 18 | 22 | 19 | 23 |  |
| 26 | +7 | 1080 | 16 | 24 | 17 | 17 |  | 16 | 19 | 20 | 18 | 24 |  |
| 27 | +10 | 1060 | 15 | 22 | 16 | 16 |  | 15 | 17 | 19 | 19 | 22 |  |
| 28 | +11 | 1080 | 16 | 23 | 17 | 17 |  | 16 | 18 | 20 | 18 | 23 |  |
| 29 | +15 | 1140 | 15 | 22 | 16 | 16 |  | 15 | 17 | 19 | 17 | 22 |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |